BMET 306

Çalışma Soruları

**Ders # 7 ve 8**

**1**. Spirometre nedir? Klasik bir spirometrenin çalışma ilkesini çizerek anlatınız.

**2**. Spirometreler`de ölçülebilen dört tane hacim ismi yazınız.

**3**. Solunum ölçümlerinde kullanılan akış ölçer tiplerinin isimlerini ve olması gereken

 özelliklerini yazınız.

**4**.

(a) Empedans pnömografı nedir?

(b) Empedans pnömografının çalışma prensibini açıklayınız.

(c) Empedans pnömografı hangi tıbbi cihazlarla birlikte kullanılmaktadır?

(d) Empedans pnömografının teknik blok yapısını çizerek çalışmasını anlatınız.