BMET 306

Çalışma Soruları

**Ders #3**

1. HBM`de hangi NIBP ölçüm metodu kullanılır? Bu ölçüm metodunun HBM de yapılışı

hakkında bilgi veriniz.

2. HBM cihazlarının bakım aralıkları ve talimatları hakkında bilgi veriniz

3. Isı yazıcılarda potansiyometrelerin kullanım amacı nedir?

4. HBM`nin üzerinde bulunan görünüm bilgileri hakkında bilgi veriniz

5. HBM de Pacer ne amaçla kullanılır?

6. HBMlerde kaç çeşit alarm bulunmaktadır? İsimlerini açıklayarak herbiri hakkında bilgi

veriniz.

7. HBM`lerde güç kaynakları neden izalasyonlu bir yapıya sahiptir?

8.HBM`lerde beş giriş parametre ölçümü için gerekli olan harici ekipmanların ismlerini

yazınız.

9. Pnömatik(havalı) ünite hangi modülleri içermektedir?

10. Cuff kompresörünün bölümleri, çalışması, arızası hakkında bilgi veriniz.